РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Чухломский муниципальный район

Администрация Ножкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «01» марта 2014г   № 6-а

Об утверждении проекта схемы

водоснабжения Ножкинского

сельского поселения

Чухломского муниципального района

Костромской области

на период до 2024г

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,Решения Совета депутатов Ножкинского сельского поселения  от «27» декабря 2013 года      № 164 «Об утверждении Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области на 2013-2016 годы»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить проект схемы водоснабжения Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области на период до 2024г(Приложение1)

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном информационном бюллетене «Ножкинский вестник»

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ножкинского сельского поселения                  И.Н.Лимонова

Приложение 1

к постановлению администрации

Ножкинского сельского поселения

от 01.01.14г № 6-а

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие положения

Схема водоснабжения Ножкинского сельского поселения  -документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения ,ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области на 2013-2016 годы

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой  комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области на 2013-2016 годы ,  а также с учетом схемы теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в долгосрочную целевую программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области на 2013-2016 годы

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Ножкинского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ножкинское сельское поселение реорганизовано путем присоединения к нему Федоровского сельского поселения в 2010 году

Общая площадь – 298,69 кв.км

Численность населения (2013г) -596 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)-16722кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевго назначения, строительная глина, песок и др. На территории Ножкинского сельского поселения расположены 8 артезианских скважины, 3 скважины являются собственностью поселения ,1 скважина принадлежит СПК «Возрождение», в настоящее время готовится  документация на передачу данной скважины на баланс сельского поселения.

Администрация Ножкинского сельского поселения выполняет работы и оказывают услуги по водоснабжению  в с.Ножкино и д.Федоровскоеи,планируется и в д.Аринино в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения,.

Администрация не имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Представление услуг по водоснабжению администрация производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых   администрацией Ножкинского сельского поселения  в с.Ножкино и д.Федоровское. через расчетный счет.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности и  с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Ножкинского сельского поселения Чухломского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки в с.Ножкино и д.Федоровское., деревень поселения являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водоснабжение Ножкинского сельского поселения осуществляется их 2 водозаборных скважин и шахтных колодцев:

Общая протяженность водоводов составляет 8700  км.

с.Ножкино:

скважина №1 -6,25м.3м./час, насос ЭЦВ

Протяженность водопроводной сети составляет 5000 метров, имеются 1 водонапорная башня. Высота башни -25 метров с объемом бака 80м.3.

д.Федоровское

скважина №2- 6,25м.3/час, насос ЭЦВ

Протяженность водопроводной сети составляет 2200 метров, имеется насосная станция

д.Аринино

скважина №4- 7,0м.3/час, насос ЭЦВ (принадлежит СПК «Возрождение»

Протяженность водопроводной сети составляет 1500 метров, имеются 1 водонапорная башня. Высота башни -25 метров с объемом бака 80м.3.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой кольцевую систему водопроводных труб диаметром 32-100мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети составляет  8700 метров.

Место расположения                           Дата постройки                            Протяженность,  м.

с.Ножкино                                              19 69 год                                         5000

д.Федоровское				1968                                            2200

д.Аринино                                             1991 год                                         1500

Итого:                                                                                                            8700

Водоразборных колонок всего – 9 ед, в том числе тупиковых 0 ед.

с.Ножкино – 5 ед.колонок

д.Федоровское – 3 ед.колонок

д.Аринино – 1 ед.колонок

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся  низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Ножкинского сельского поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  утвержденной схемой теплоснабжения, программой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области на 2013-2016 годы от  «27» декабря 2013 года      № 164

. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода. Ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения Ножкинского сельского поселения пользуются водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 5-20 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям более 90%.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Ножкинского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу

диаметр. 110-63 мм. их полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Ножкинского

сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет более  90%. При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так  Администрация  Ножкинскогоо сельского поселения запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2013 год тыс.руб. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Ножкинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 0 | 85 | 90 | 125 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из внебюджетных источников

Объемы финансирования Программы на 2013-2016 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Раздел 3.  Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области.

5. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекрационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.